| Contrôles et essais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Préparation pour contrôles et essais : visuels avant mise sous tension |  |  |  |  |
| Opération | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Ouverture de tous les organes de coupure - Préparation à la mise sous tension - Prise instruments de contrôles/mesures (Mise en œuvre des points de mesurage : piquet de terre, borne de mesurage …) - Autres |     |     |  |  |
| - Préparation pour contrôles et essais : visuels avant mise sous tension |  |  |  |  |
| Opération | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Protection contre les contacts directs (Protection de l’exécutant pendant la phase de mise en service, mise en place de nappe, …) - Chantier (Rangement du chantier : alimentation de chantier, éclairage provisoire …) - Liaisons équipotentielles raccordées - Fusibles en place - Réglage protection : Thermiques réglés - Arrêt(s) d’urgence enclenché(s) - Couplage adéquat du transformateur - Raccordement appareillage spécifique (Mise en œuvre des appareils nécessitant l’ouverture des circuits, exemple TI…) - Interrupteur(s) de sécurité ouvert(s) - Câblage - Autres |            |            |  |  |
| - Contrôles et essais avant la mise sous tension |  |  |  |  |
| Contrôle / Essai | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Isolement - Continuité PE - Continuité liaisons équipotentielles |    |    |  |  |
| - Contrôles et essais à la mise sous tension |  |  |  |  |
| Contrôle / Essai | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Tension d’alimentation (amont protection générale) - Tensions générées par l’installation (mesurage après transformateur, onduleur,…) - Liaisons équipotentielles (mesures Uphases / masse) - Chute de tension - Sens de rotation moteur - Circuit de commande Contacts de sécurité Unités de commande Unités de signalisation Tensions ou signaux sur borniers - Contrôle des circuits mesures - Contrôle fonctionnement appareils spécifiques Contrôle et essais des entrées / sorties automates Contrôle signal pour appareil de mesure - Borniers - Autres |               |               |  |  |

| - Conformité de l’appareillage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Conformité des appareils et de leurs supports - Conformité des supports de barres, câbles et de fils - Conformité des sections de barres, de câbles et de fils - Autres |     |     |  |  |
| - Conformité de la mise en oeuvre |  |  |  |  |
| Opération | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Montage des appareils et de leurs supports - Raccordement : serrage, sertissage (cosses, bornes) - Câblage : rayon de courbure, absence de détérioration - Repérage des barres, câbles et fils - Autres |      |      |  |  |
| - Conformité électrique |  |  |  |  |
| Opération | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Fiche contrôle validée |  |  |  |  |
| - Conformité fonctionnelle |  |  |  |  |
| Contrôle / Essai | NA | Effectué | Commentaire | Observations |
| - Equipement de puissance - Relais de protection - Appareillage de mesure - Automatisme - Supervision - Autres |       |       |  |  |

AVIS FAVORABLE

 Emis sans réserve  Emis sous réserves exposées aux annexes réf :  Refusé pour les motifs exposés aux annexes réf :