## DEBUT
Unité de formation UF4
Automatismes et régulation industrielle
| NOM | DURAND |  | Votre nom
| Prenom | Georges |  | Votre prénom
| Niveau | Niveau III |  | Définissez le niveau de référence (liste de choix)
| Date | 2007-01-01 |  | (dd/mm/yy)
| Enregistrez le fichier au format : |  | "DURAND-UF4_GE.xls"
A chaque question, une seule réponse est correcte, les autres propositions sont fausses
Ce questionnaire permet de réaliser un positionnement dans l'unité de formation UF1 : Distribution, Génie Electrique.
Chaque onglet correspond à un QCM se rapportant à un module.
Il y a 6 modules
Dans chaque module, il y a 20 questions.
Les questions sont progressives, par paliers.
Il y a 4 paliers de connaissances, correspondant à 5 questions chacun.
| Niveau V | 5 premières questions
| Niveau IV | 10 premières questions
| Niveau III | 15 premières questions
| Niveau III+ | 20 questions
Liste de choix
A
B
C
NSPas

## UF4 M1GE
| Niveau III |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Acquisition de l'information- UF4 M1GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | Quel est le type de signal délivré par un détecteur TOR (Tout Ou Rien) | NSPas
a) logique
b) analogique
c) numérique
2 | Le matériel ci-contre est un : | NSPas
a) Capteur de pression
b) Détecteur de position
c) Commande de marche
3 | Quel est le capteur qui a la plus grande distance de détection ? | NSPas
a) un capteur inductif
b) un capteur photoélectrique
c) un capteur capacitif
4 | Les capteurs du type sonde « PT100 » ou « thermocouple » sont des capteurs : | NSPas
a) de débit
b) de pression
c) de température
5 | Le matériel ci-contre est un : | NSPas
a) Variateur de vitesse
b) Système de sécurité
c) Automate programmable industriel
6 | Après coupure de l’alimentation, l’utilisation d’un codeur incrémental implique : | NSPas
a) de réaliser une phase d’initialisation
b) de relancer le système directement
c) de démonter et nettoyer le codeur
7 | Plus la résolution par tour d’un codeur est grande : | NSPas
a) plus les déplacements détectés sont petits
b)plus les déplacements détectés sont grands
c) cela ne change pas la taille du déplacement détecté
8 | Quel est le capteur qui délivre un signal analogique ? | NSPas
a)détecteur de fin de course
b) dynamo tachymétrique
c) codeur incrémental
9 | Un capteur de température délivre un signal 4-20mA. Dans quelle famille peut-on classer ce capteur ? | NSPas
a) capteurs logiques
b)capteurs analogiques
c) capteurs numériques
10 | L’utilisation d’un codeur absolu permet de : | NSPas
a) détecter la présence ou l‘absence d’objet fixe
b) donner la position d’un objet mobile
c) donner la vitesse de rotation d’un moteur
11 | Un détecteur optique de type barrrage a comme principe: | NSPas
a) la détection de la lumière en cas de perturbation
b) la détection d'un objet par coupure d'un faisceau optique entre un émetteur et un récepteur
c) la détection d'un objet par réflexion de la lumière sur celui-ci
12 | Une mesure de distance par faisceau laser est généralement utilisée lorsque: | NSPas
a) on recherche une bonne précision de mesure
b) le milieu de propagation est très perturbé
c) lorsque la lumière ambiante est trop importante
13 | Un capteur à lames vibrantes est généralement utilisé lorsque les autres types de capteurs ne conviennent pas : | NSPas
a) parce que l'obscurité est totale
b) parce qu'on est en milieu aquatique
c) parce que l'environnement est agressif ou perturbé
14 | Un capteur à ultrasons permet de mesurer dans une cuve : | NSPas
a) le volume du liquide
b) la température de l'eau
c) la distance entre le capteur et la surface du liquide
15 | Un capteur inductif a une sortie TOR de type PNP | NSPas
a) il doit être raccordé sur une sortie PNP d'automate
b) il doit être raccordé sur une entrée TOR d'automate en logique positive, commun au positif
c) il doit être raccordé sur une entrée TOR d'automate en logique positive, commun au négatif
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## UF4 M2GE
| Niveau III |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Traitement de l'information et interface homme machine - UF1 M2GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | Dans une équation, l’opérateur logique OU est représenté par : | NSPas
a) Un nombre
b) Un chiffre
c) Le symbole +
2 | Une information logique peut représenter : | NSPas
a) une présence
b)une variation de vitesse
c) une mesure de température
3 | Le matériel ci-contre est un : | NSPas
a) Commande d’arrêt d’urgence
b) Bouton poussoir
c) Voyant
4 | Indiquer si la table de vérité est : | NSPas
a) absurde
b) fausse
c) juste
5 | La représentation dite "Ladder" correspond : | NSPas
a) à un schéma à contacts
b) à un logigramme
c) à un logigramme aux normes américaines
6 | La commande d’ouverture et de fermeture d’une portière d’automobile se fait à partir d’un seul bouton poussoir de télécommande, la commande est séquentielle car : | NSPas
a) L’appui sur le bouton est décalé dans le temps
b) le même appui sur le bouton a pour conséquence deux effets différents
c) le bouton est à retour automatique
7 | Les modes de marche d'un système automatisé sont décrits à l'aide : | NSPas
a) d'un GRAFCET
b) d'un GEMMA
c) d'un logigramme
8 | La représentation de la fonction mémoire ci-dessus permet de conclure : | NSPas
a) La marche est dite prioritaire
b L’arrêt est dit prioritaire
c) Il n’y a pas de priorité
9 | Dans le grafcet donné, après la synchronisation de séquences, quelles sont les conditions de franchissement de cette transition : | NSPas
a) que l’étape 42 soit active et que l’étape 44 soit inactive
b) que les étapes 42 et 44 soient actives simultanément
c) que l’étape 42 soit inactive et que l’étape 44 soit active
10 | La transition entre l’étape 34 et l’étape 35 du grafcet est franchie si : | NSPas
a) la réceptivité "c" associée à cette transition est vraie et l’étape 34 est non-active et l’étape 35 est active
b)la réceptivité "c" associée à cette transition est fausse et l’étape 34 est non-active et l’étape 35 est active
c) la réceptivité "c" associée à cette transition est vraie et l’étape 34 est active
11 | La fonction ‘watch dog’ ou ‘chien de garde’ d’un automate permet : | NSPas
a) de vérifier le temps de cycle d’un programme
b) de vérifier s’il y a des erreurs de programmation
c) de gérer les coupures d’alimentation du processeur
12 | Une commande bimanuelle est une commande | NSPas
a) qui doit être actionnée à deux mains
b) qui peut être actionnée à deux mains
c) qui peut être actionnée indifférement par la main gauche ou la main droite
13 | L’organigramme ci-dessus se traduit par : | NSPas
a)
b)
c)
14 | Représentation d’un cycle de l’automate. Si une information apparait entre T2 et T3 | NSPas
a) l’automate la prend en compte immédiatement
b l’automate la prendra en compte au prochain cycle
c) l’automate ne la prend pas en compte
15 | Le programme automate est stocké dans : | NSPas
a) la mémoire virtuelle
b) la mémoire artificielle
c) la mémoire EEPROM (Electrically Erasable Program Read Only Memory)
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas
Tant que condition faire
Instruction 2
Fin tant que
Tant que condition faire
Instruction 1
Fin tant que
Répéter
Instruction 1
Jusqu’à condition

## UF4 M3GE
| Niveau III |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Transport et gestion de l'information - UF4 M3GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | Toute information logique peut être codée par | NSPas
a) une variable continue
b) un 0 ou un 1
c) A,B,C,D,….
2 | Un nombre entier peut être représentée par : | NSPas
a) un mot
b) un chiffre compris entre 0 et 10
c) un bit
3 | Un code numérique rencontré dans les systèmes automatiques peut être | NSPas
a) un code « morse »
b) une série « renard »
c) un code « hexadécimal »
4 | Comment s’appelle l’opération qui permet de passer d’un code numérique à un autre ? | NSPas
a) une opération d’adressage
b) une opération de décodage
c) une opération de transcodage
5 | Quand on parle d'une "connexion à 2 méga", il s'agit : | NSPas
a) d'une connexion à 2 mégahetz
b) d'une connexion à 2 méga octets / seconde
c) d'une connexion à 2 méga bits / seconde
6 | Le connecteur qui permet de se connecter sur un réseau d'entreprise est du type : | NSPas
a) RS232
b) RJ45
c) RJ11
7 | Pour avoir un débit d'information maximum, on utilise : | NSPas
a) de la fibre optique
b) du câble coaxial
c) de la paire torsadée
8 | La valeur binaire "0011010100001110" peut se noter : | NSPas
a) 02110032
b) 2576D
c) 350E$
9 | Le standard "100Base-T" concerne : | NSPas
a) les réseaux Ethernet en paire torsadées
b) les réseaux Ethernet en câbles coaxiaux
c) les liaisons par câbles coaxiaux
10 | Un "modem" est un appareil destiné en premier lieu : | NSPas
a) à relier un système informatique à un autre en passant par le réseau téléphonique
b) à relier un système informatique à un automate programmable industriel
c) à créer un réseau informatique local
11 | Le protocole DHCP permet de: | NSPas
a) se raccorder au réseau téléphonique commuté
b) de ne pas utiliser de câbles physiques amis un réseau sans fil
c) définir automatiquement les adresses IP, passerelle et serveur DNS
12 | Un réseau WIFI conforme à la norme 802 . 11g a un débit théorique maximal de | NSPas
a) 10 Gbits/s
b) 100Mbits/s
54Mbits/s
13 | Pour être partagée en réseau, une imprimante doit avoir: | NSPas
a) un port parallèle ou USB
b) obligatoirement un port Ethernet
c) un port Spdif
14 | La commande de windows "Ping" est destinée à : | NSPas
a) tester la connexion des imprimantes
b) vérifier la connectivité entre deux adresses IP
c) tester la présence des périfériques
15 | Un réseau 10 Base 2 utilise comme support matériel | NSPas
a) une paire torsadée
b) un cable coaxial
c) une fibre optique
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## UF4 M4GE
| Niveau III |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Régulation industrielle - UF1 M4GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | La fonction d’un régulateur de température est de maintenir : | NSPas
a) la température constante, égale à une valeur fixée à l’avance malgré les perturbations
b) la température constante en tenant compte de la température extérieure
c) une puissance de chauffage constante, égale à une valeur fixée à l’avance malgré les perturbations
2 | Dans un four domestique, la température est : | NSPas
a) régulée
b) asservie
c) réglée
3 | Pour réaliser l'asservissement de la vitesse d'un moteur électrique, il faut : | NSPas
a) obligatoirement utiliser un moteur à courant continu
b) obligatoirement utiliser une dynamo tachymétrique
c) que la vitesse du moteur soit réglée en fonction de la vitesse mesurée par un capteur
4 | Dans un asservissement, le capteur doit etre du type : | NSPas
a) analogique
b) Tout ou rien
c) inductif
5 | Dans un asservissement, la chaine de retour est constituée de : | NSPas
a) un capteur et un circuit de mise en forme donnant une image de la grandeur de sortie
b) un amplificateur ajustant le niveau de la grandeur de sortie
c) un comparateur
6 | Le schéma représente une commande | NSPas
a) de type combinatoire
b) de type séquentiel
c) de type asservi
7 | Les qualités attendues d'un système asservi sont : | NSPas
a) précision, rapidité, stabilité
b) justesse, précision, fiabilité
c) stabilité, rapidité, faible coût
8 | Pour réduire l'erreur en régime permanent, on peut : | NSPas
a) utiliser un correcteur "dérivé"
b) mesurer très précisément la grandeur réglée
c) utiliser un correcteur "intégral"
9 | L'augmentation du gain dans un système asservi provoque : | NSPas
a) une amélioration de la précision mais un risque d' instabilité
b) une amélioration de la stabilité
c) une amélioration de la rapidité sans risuqe d'instabilité
10 | On utilise les liaisons de type "4-20mA" entre : | NSPas
a) les capteurs de température PT100 et les régulateurs
b) les régulateurs et les unités de puissance
c) ce n'est pas utilisé dans les systèmes asservis
11 | La méthode de Broïda permet de | NSPas
a) déterminer le dépassement lors de la réponse à un échelon
b) définir expérimentalement les paramètres d'un correcteur I et D
c) de mesurer la stabilité d'un système de second ordre
12 | L'inconvénient d'un correcteur Intégral est: | NSPas
a) de rendre le système instable
b) de diminuer le rendement du système
c) qu'il ralentit le système
13 | Le role principal d'un correcteur dérivée est de | NSPas
a) rendre le système stable
b) rendre le système plus rapide
c) améliorer le rendement du système
14 | La modélisation d'un système asservi permet de | NSPas
a) repèrer les dysfonctionnement du système
b) former les techniciens à la maintenance des systèmes
c) optimiser le réglage des paramètres pour diminuer les coûts de mise au point
15 | Un asservissement numérique nécessite obligatoirement | NSPas
a) des capteurs analogiques
b) des capteurs numériques
c) un calculateur numérique
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## CalculsUF4 (hidden)
| Acquisition de l'information |  | Traitement de l'information et interface homme machine |  | Transport et gestion de l'information |  | Régulation industrielle
Questions | M1 GE |  | M2 GE |  | M3 GE |  | M4 GE
1 | 0 | A | 0 | C | 0 | B | 0 | A
2 | 0 | B | 0 | A | 0 | A | 0 | A
3 | 0 | B | 0 | B | 0 | C | 0 | C
4 | 0 | C | 0 | C | 0 | C | 0 | A
5 | 0 | C | 0 | A | 0 | C | 0 | A
6 | 0 | A | 0 | B | 0 | B | 0 | C
7 | 0 | A | 0 | B | 0 | A | 0 | A
8 | 0 | B | 0 | A | 0 | C | 0 | C
9 | 0 | B | 0 | B | 0 | A | 0 | A
10 | 0 | B | 0 | C | 0 | A | 0 | B
11 | 0 | B | 0 | A | 0 | C | 0 | B
12 | 0 | A | 0 | A | 0 | C | 0 | C
13 | 0 | C | 0 | A | 0 | A | 0 | B
14 | 0 | C | 0 | B | 0 | B | 0 | C
15 | 0 | B | 0 | C | 0 | B | 0 | C
16 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
17 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
18 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
19 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
20 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
Totaux | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30
Juste/Faux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barème |  |  |  | Niveaux | Total points
Bonne réponse |  | 2 |  | Niveau V | 10
Pas de réponse |  | 0 |  | Niveau IV | 20
Mauvaise réponse |  | -1 |  | Niveau III | 30
|  |  |  | Niveau III+ | 40
A
B |  |  | Retenu : | Niveau III | 30
C

## Synthèse (hidden)
DURAND Georges | Niveau III | RESULTATS
Unité de formation | Item | Points | Sur | Juste | Fausse | Moyenne de l'unité
UF4-Automatismes | Acquisition de l'information - M1 GE | 0 | 30 | 0 | 0 | 0%
UF4-Automatismes | Traitement de l'information et interface homme machine - M2 GE | 0 | 30 | 0 | 0 | 0%
UF4-Automatismes | Transport et gestion de l'information - M3 GE | 0 | 30 | 0 | 0 | 0%
UF4-Automatismes | Régulation industrielle - M4 GE | 0 | 30 | 0 | 0 | 0%
|  | Moyenne générale |  |  |  | 0%

## Graph Détaillé (hidden)
Niveau III
DURAND Georges
1 janvier 2007
UF4-Automatismes