## DEBUT
UF2-Sécurité des Installations
| NOM | DURAND
| Prenom | Georges
| Date | 2006-09-01
(dd/mm/yy)
Date ou le test a été effectué.
|  | Enregistrez le fichier au format : | "DURAND-UF1_GE_.xls"
A chaque question, une seule réponse est correcte, les autres propositions sont fausses
Ce questionnaire permet de réaliser un positionnement dans l'unité de formation UF4 : Sécurité des installations, Génie Electrique.
Chaque onglet correspond à un QCM se rapportant à un module.
Il y a 6 modules
Dans chaque module, il y a 10 ou 20 questions.
Les questions sont progressives, par paliers.
Il y a 4 paliers de connaissances, il y a de 2 à 5 questions pour chaque palier.
Les résultats sont exprimés en % pour chaque module, soit 25% par palier.
Un résultat de 60% indique un positionnement au 3éme palier (les 2 premiers étant acquis)
Liste de choix
A
B
C
NSPas

## UF2 M1GE
| 2006-09-01 |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM- Alarme Incendie - UF2 M1GE |  | C
N° | Questions | Réponse | NSPas
1 | Quelle est la signification d'ERP : | B
a) Etablissement Recevant du Personnel
b) Etablissement Recevant du Public
c) Etablissement Recevant des Personnes
2 | Quelle est la signification d'ERT : | A
a) Etablissement Recevant des Travailleurs
b) Etablissement Recevant des Touristes
c) Etablissement Recevant des Technocrates
3 | Qu'est-ce qu'un SSI ? | A
a) Système de Sécurité Incendie
b) Service de Sécurité Incendie
c) Système de Sécurité Indispensable
4 | Combien y a t-il de catégorie de SSI ? | C
a) 3
b) 4
c) 5
5 | Comment sont repérées les différentes catégories ? | A
a) Par des lettres ( A, B, …. )
b) Par des chiffres ( 1, 2, …. )
c) Par des repères ( A1, A2, …. )
6 | Comment détermine t-on le type de catégorie d'un établissement ? | C
a) En fonction de la surface de l'établissement
b) En fonction du nombre de personnes circulant ou travaillant dans l'établissement
c) En fonction du niveau du risque calulé par rapport au type d'établissement
7 | Quelle est la norme qui régit les équipements de détection ? | A
a) NF EN 54-x
b) NF C 15-100
c) NF C 13-100
8 | En fonction du niveau du risque, il existe différents types d'équipement à installer ( 1, 2a, 2b, 3, 4 ). Pour le risque le plus élevé, quel est le type d'équipement à installer ? | A
a) 1
b) 2a
c) 4
9 | Qu'est-ce qu'une AES ? | C
a) Alimentation d' Eclairage de Sécurité
b) Alimentation d' Eclairage de Sûreté
c) Alimentation Electrique de Sécurité
10 | Les AES doivent être conforme à quelle norme : | A
a) NF S 61-940
b) NF EN 54-11
c) NF C 13-100
11 | Qu'est-ce que le zonage ? | B
a) Il définit les surfaces au sein d'un bâtiment à protèger
b) Il définit les volumes au sein d'un bâtiment à protèger
c) Il définit les hauteur au sein d'un bâtiment à protèger
12 | Une zone de détection est définie par : | B
a) Une surface
b) Un volume
c) Une hauteur
13 | Qu'est-ce qu'une zone de détection ? | A
a) Zone surveillée par un ensemble de déclencheurs manuels ou détecteurs automatiques
b) Zone surveillée par des détecteurs automatiques
c) Zone surveillée par des déclencheurs manuels
14 | Qu'est-ce qu'une zone de mise en sécurité ? | A
a) Zone disposant d'une zone d'alarme et de désenfumage
b) Zone ne disposant que d'une zone d'alarme
c) Zone ne disposant que d'une zone de désenfumage
15 | Le matériel ci-contre est un : | B
a) Un détecteur manuel
b) Un déclencheur manuel
c) Un détecteur automatique
16 | Le matériel ci-contre est un : | A
a) Un détecteur automatique
b) Un déclencheur manuel
c) Un détecteur automatique
17 | Le matériel ci-contre est un : | B
a) Détecteur de fumée
b) Sirène incendie
c) Détecteur de présence
18 | Le matériel ci-contre est un : | C
a) Détecteur d'incendie
b) Détecteur de présence
c) Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu
19 | Le matériel ci-contre est un : | C
a) Déclencheur manuel d'alarme incendie
b) Fermeture de porte coupe-feu
c) Commande de désenfumage
20 | Un déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu sert à : | B
a) La fermeture automatique des portes
b) Le maintien en position ouverte des portes à fermeture automatique
c) Le contrôle de fermeture de porte en cas d'incendie

## UF2 M2GE
| 2006-09-01 |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Alarme anti-intrusion - UF2 M2GE |  | C
N° | Questions | Réponse | NSPas
1 | A quoi sert une alarme anti-intrusion ? | B
a) Empêcher une intrusion
b) Dissuader des cambrioleurs
c) Protéger les ouvertures du bâtiment
2 | Un système d'alarme anti-intrusion assure : | C
a) La dissuasion
b) L'alarme
c) La dissuasion et l'alarme
3 | Lors d'un cambriolage, dans 80% des cas par oû rentrent les voleurs ? | B
a) Le garage
b) La porte d'entrée
c) Une fenêtre
4 | Le câblage d'un système d'alarme, fait partie de quelle gamme de courant : | B
a) Fort
b) Faible
c) Résiduel
5 | Quelle type de commande d'alarme existe-t-il ? | C
a) Radio
b) Filaire
c) Radio et filaire
6 | Y-a-t-il une norme régissant l'alarme anti-intrusion ? | B
a) Oui
b) Non
c) NF C 13-100
7 | Quelle norme régit l'installation BT d'un système d'alarme ? | A
a) NF C 15-100
b) UTE 18-510
c) NF C 13-100
8 | La vidéo surveillance dans un lieu privé, doit surveiller : | A
a) l'intérieur du lieu
b) L'extérieur du lieu
c) L'intérieur et l'extérieur du lieu
9 | Quelle norme régit l'installation d'un système de vidéo surveillance ? | B
a) NF C 15-100
b) Aucune
c) UTE 18-510
10 | Le matériel électronique d'intrusion fait l'objet de la certification ? | A
a) NF A2P
b) Aucune
c) NF C 15-100

## UF2 M3GE
| 2006-09-01 |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM- Eclairage de sécurité - UF2 M3GE |  | C
N° | Questions | Réponse | NSPas
1 | Quelle est la signification de BAES ? | A
a) Blocs Autonomes d' Eclairage de Sécurité
b) Balisage Autonome d' Evacuation en Sécurité
c) Blocs Autonomes d'équipement de Sécurité
2 | Quelle est la signification de BAEH ? | B
a) Balisage Autonome d'Evacuation pour l' Habitat
b) Blocs Autonomes d' Eclairage d'Habitation
c) Balisage Autonome d' Eclairage pour l' Habitat
3 | Quelle est la fonction d'un éclairage de sécurité ? | C
a) Permet l'éclairage d'évacuation
b) Permet l'éclairage anti-panique
c) Permet l'éclairage d'évacuation et anti-panique
4 | Quel est le flux lumineux minimum qu'une BAES ? | C
a) 15 lumens
b) 25 lumens
c) 45 lumens
5 | Quelle est la durée minimale d'autonomie d'une BAES ? | B
a) 30 mn
b) 1 h
c) 2h
6 | Dans le cas d'éclairage d'évacuation, quelle est la distance entre deux BAES ? | C
a) 5m
b) 10m
c) 15m
7 | Dans le cas d'un couloir avec changement de direction, où faut-il implanter les BAES ? | A
a) En amont et en aval du changement de direction
b) Qu'en amont
c) Qu'en aval
8 | Quelle est la norme qui régit les équipements d'éclairage de sécurité ? | B
a) NF C 15-100
b) NF C 71-800
c) NF EN 54-11
9 | Dans le cas d'éclairage anti-panique, quel est le flux lumineux minimal par m² au sol ? | A
a) 5 lumens
b) 10 lumens
c) 15 lumens
10 | Dans le cas d'éclairage anti-panique, quelle est la distance minimale entre 2 éclairages ? | B
a) 2 fois la hauteur de la pièce
b) 4 fois la hauteur de la pièce
c) 6 fois la hauteur de la pièce

## UF2 M4GE
| 2006-09-01 |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Analyse des risques-Catégorie de machines - UF2 M4GE |  | C
N° | Questions | Réponse | NSPas
1 | Un décret est : | A
a) une décision du pouvoir gouvernemental dont les effets sont semblables à ceux de la loi
a) une décision commune de tous les représentants industriels
c) une décision interne à l'entreprise prise par le PDG de l'entreprise
2 | Une norme est : | C
a) un document où se trouvent condensés des méthodes de conception de machines
b) un document où se trouvent condensés des schémas électriques directement exploitables
c) un document où se trouvent condensés des prescriptions techniques de toute nature
3 | Une directive donne : | A
a) des indications générales pour traiter un problème particulier
b) des indications très précises pour traiter un problème particulier
c) des indications que le concepteur de machines peut ne pas tenir compte
4 | Une norme est un document : | C
a) écrit , donné à titre gratuit à tous les concepteurs-fabricants de machines
b) consultable sur Internet
c) qu'il faut acheter obigatoirement même pour les concepteurs-fabricants de machines
5 | Afin d'estimer le risque encouru par l'utilisateur sur une machine , on tient compte en priorité de: | A
a) l'ampleur des dommages pouvant être subis par l'utilisateur
b) l'exposition de l'utilisateur au phénomène dangereux
c) la possibilité d'éviter le risque possible
6 | Parmi ces 3 machines, celle qui présente le plus de risque pour son utilisateur est : | B
a) une fraiseuse conventionnelle
b) une presse 200 Tonnes
c) une perceuse à colonne
7 | Une benne de ramassage d'ordures ménagères avec mécanisme de compression est : | C
a) considérée sans aucun risque
b) succeptible de provoquer des lésions légères ( exemple: un pincement )
c) classée parmi les machines les plus dangereuses
8 | Afin de circuler librement (achat ou vente), les machines dites dangereuses doivent subir des procédures de certification qui sont basées sur le principe : | C
a) d'un examen complet par l'acheteur de la machine
b) d'un examen complet par un organisme habilité pour toutes les machines
c) d'un examen complet ou simplifié par un organisme habilité suivant la dangerosité de la machine
9 | Suite à une procédure de certification , le marquage CE doit être apposé sur la machine. Les 2 caractères de ce marquage CE justifie la notion de : | C
a) Conformité Electrique
b) Conformité Electromagnétique
c) Conformité Européenne
10 | Suite à une procédure de certification, en plus du marquage CE doit être joint : | C
a) la documentation technique de la machine
b) Une déclaration de conformité de cette machine
c) la documentation technique ainsi qu' une déclaration de conformité de cette machine
11 | Un protecteur mobile installé sur une machine dangereuse est-il considéré comme : | B
a) une protection individuelle
b) une protection collective
c) une protection ni individuelle, ni collective
12 | Parmi ces 3 éléments , lequel n'est pas considéré comme protection individuelle : | B
a) paire de gants
b) Bouton d'arrêt d'urgence
c) Casque
13 | Un commande bi-manuelle installé sur une machine dangereuse est-il considéré comme : | B
a) une protection individuelle
b) une protection collective
c) une protection ni individuelle, ni collective
14 | Un harnais est-il considéré comme : | A
a) une protection individuelle
b) une protection collective
c) une protection supplémentaire mais non obligatoire pour les travaux en hauteur
15 | Lorsque les protections collectives et individuelles ne sont suffisantes pour éviter le risque , l'utilisateur de la machine dangereuse ne doit surtout pas être : | B
a) une personne expérimentée de l'entreprise
b) une personne intérimaire
c) une personne ayant eu une formation spécifique à cette machine
16 | Après analyse du risque , les machines sont classées dans une des : | C
a) 2 catégories possibles
b) 3 catégories possibles
c) 4 catégories possibles
17 | Un ilôt de production constitué de plusieurs machines : | B
a) doit être classé dans la catégorie 4 correspondant aux machines les plus dangereuses
b) peut être classé dans plusieurs catégories suivant la dangerosité de chaque machine
c) doit être classé dans la catégorie de la machine la plus dangereuse
18 | Une presse à chargement manuel sera classée | B
a) en catégorie 2
b) en catégorie 4
c) dans une autre catégorie
19 | Suivant le classement dans une des catégories machines possibles : | A
a) on peut mettre en œuvre soit un relais de cycle ou bien un relais de sécurité
b) on doit mettre en œuvre systèmatiquement un relais de sécurité
c) on doit mettre en œuvre systèmatiquement un relais de cycle et un relais de sécurité
20 | La mise en œuvre d'un relais de cycle est suffisante : | A
a) en catégorie 1
b) en catégorie 2
c) dans une autre catégorie

## UF2 M5GE
| 2006-09-01 |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Constituants de sécurité - UF2 M5GE |  | C
N° | Questions | Réponse | NSPas
1 | Le matériel ci-contre est un : | B
a) Capteur de pression
b) Détecteur de position
c) Commande de marche
2 | Le matériel ci-contre est un : | A
a) Commande d’arrêt d’urgence
b) Commande de démarrage de cycle
c) Commande d’arrêt normal
3 | Le matériel ci-contre est un : | A
a) Détecteur de position de sécurité à clé
b) Détecteur photo-électrique de type réflex
c) Détecteur photo-électrique de type barrage
4 | Le matériel ci-contre permet l'accès à une zone dangereuse via une porte : | C
a) en manipulant uniquement la poignée
b) automatiquement suite à une autorisation d'ouverture de la porte
c) en manipulant uniquement la poignée suite à une autorisation d'ouverture de la porte
5 | Cet appareillage permet la commande d'un mouvement : | B
a) dès que l'utilisateur appuie sur 1 des 2 boutons poussoirs
b) dès que l'utilisateur appuie sur les 2 boutons poussoirs simultanément
c) dès que l'utilisateur appuie sur le premier bouton poussoir puis sur le second
6 | Cet appareillage | A
a) détecte le franchissement d'un utilisateur dans une zone dangereuse
b) détecte la hauteur d'un produit dans une cuve
c) permet le comptage de personnes qui rentrent dans un magasin
7 | Le matériel ci-contre est un : | C
a) un capteur de pesage
b) un détecteur de position
c) un dispositif d'arrêt d'urgence
8 | Le matériel ci-contre est un : | B
a) un relais statique
b) un relais de sécurité
c) un contacteur de puissance
9 | Le matériel ci-contre est un : | C
a) un voyant lumineux indiquant la présence tension dans une armoire électrique
b) un bouton poussoir affleurant de couleur bleu
c) un voyant-bouton poussoir normalisé pour le réarmement d'un relais
10 | Les matériels ci-contre sont des : | C
a) des détecteurs alarme-incendie
b) des détecteurs anti-intrusion
c) des détecteurs de présence dans des zones déterminées
11 | L'INRS autorise l'utilisation de relais ayant plusieurs contacts NO ou NF dont : | C
a) seuls les contacts NF doivent être liés mécaniquement entre eux
b) seuls les contacts NO doivent être liés mécaniquement entre eux
c) tous les contacts NO et NF doivent être liés mécaniquement entre eux
12 | Cette sérigraphie apposée sur certains détecteurs notamment de position, indique : | B
a) le sens d'implantation de ces capteurs
b) le fonctionnement du détecteur en mode positif
c) le sens de la trajectoire de l'élement à détecter
13 | Ce schéma de principe concerne un capteur : | A
a) à fonctionnement en mode négatif
b) à fonctionnement en mode positif
c) à fonctionnement en mode combiné
14 | Ce schéma de principe concerne un capteur : | B
a) à fonctionnement en mode négatif
b) à fonctionnement en mode positif
c) à fonctionnement en mode combiné
15 | La défaillance possible pour ce capteur est : | A
a) contact collé
b) usure du galet
c) mauvais alignement de la came par rapport au galet
16 | La défaillance possible pour ce capteur est : | A
a) usure du galet
b) ressort cassé
c) contact collé
17 | Un capteur unique permettant la détection d'ouverture d'un carter doit être : | B
a) à fonctionnement en mode négatif
b) à fonctionnement en mode positif
c) à fonctionnement en mode négatif ou positif suivant les stocks disponibles
18 | Dans un schéma électrique , le principe de la redondance est appliqué si : | C
a) 2 contacts du même relais KAO sont mis en série
b) 2 contacts du même relais KAO sont mis en parallèle
c) 1 contact KAO est mis en série avec 1 contact KA1 et les 2 bobines KA0 ET KA1 en parallèle
19 | Dans une installation électrique , le principe de l'autocontrôle est appliqué si : | B
a) la machine peut redémarrer suite à un défaut de type contact collé
b) la machine ne peut pas redémarrer suite à un défaut de type contact collé
c) la machine se mets hors énergie toute seule suite à un défaut de type contact collé
20 | Dans un équipement électrique où seul le principe de la redondance est appliqué, on peut mettre hors énergie les mouvements dangereux suite à l'action sur un ATU : | B
a) si un seul défaut de type contact collé existe mais on pourra pas redémarrer la machine
b) si un seul défaut de type contact collé existe puis on pourra redémarrer la machine
c) dans le cas d'un cumul de défauts de type contact collé

## CalculsUF2
| Alarme Incendie |  | Alarme anti-intrusion |  | Eclairage de sécurité |  | Analyse des risques Catégorie de machines |  | Constituants de sécurité
Questions | M1 GE |  | M2 GE |  | M3 GE |  | M4 GE |  | M5 GE
1 | 2 | B | 2 | B | 2 | A | 2 | A | 2 | B
2 | 2 | A | 2 | C | 2 | B | 2 | C | 2 | A
3 | 2 | A | 2 | B | 2 | C | 2 | A | 2 | A
4 | 2 | C | 2 | B | 2 | C | 2 | C | 2 | C
5 | 2 | A | 2 | C | 2 | B | 2 | A | 2 | B
6 | 2 | C | 2 | B | 2 | C | 2 | B | 2 | A
7 | 2 | A | 2 | A | 2 | A | 2 | C | 2 | C
8 | 2 | A | 2 | A | 2 | B | 2 | C | 2 | B
9 | 2 | C | 2 | B | 2 | A | 2 | C | 2 | C
10 | 2 | A | 2 | A | 2 | B | 2 | C | 2 | C
11 | 2 | B |  |  |  |  | 2 | B | 2 | C
12 | 2 | B |  |  |  |  | 2 | B | 2 | B
13 | 2 | A |  |  |  |  | 2 | B | 2 | A
14 | 2 | A |  |  |  |  | 2 | A | 2 | B
15 | 2 | B |  |  |  |  | 2 | B | 2 | A
16 | 2 | A |  |  |  |  | 2 | C | 2 | A
17 | 2 | B |  |  |  |  | 2 | B | 2 | B
18 | 2 | C |  |  |  |  | 2 | B | 2 | C
19 | 2 | C |  |  |  |  | 2 | A | 2 | B
20 | 2 | B |  |  |  |  | 2 | A | 2 | B
Totaux | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40
Juste/Faux | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
Barème
Bonne réponse |  | 2
Pas de réponse |  | 0
Mauvaise réponse |  | -1
A
B
C

## Synthèse
DURAND Georges | 2006-09-01 | RESULTATS
Unité de formation | Item | Points | Sur | Juste | Fausse | Moyenne de l'unité
UF2-Sécurité des installations | Alarme Incendie - M1 GE | 40 | 40 | 20 | 0 | 100%
UF2-Sécurité des installations | Alarme anti-intrusion - M2 GE | 20 | 20 | 10 | 0 | 100%
UF2-Sécurité des installations | Eclairage de sécurité - M3 GE | 20 | 20 | 10 | 0 | 100%
UF2-Sécurité des installations | Analyse des risques Catégorie de machines - M4 GE | 40 | 40 | 20 | 0 | 100%
UF2-Sécurité des installations | Constituants de sécurité - M5 GE | 40 | 40 | 20 | 0 | 100%
|  | Moyenne générale |  |  |  | 100%

## Graph Détaillé
1 septembre 2006
DURAND Georges
UF2-Sécurité des Installations