# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# ÉLECTROTECHNIQUE

# SESSION 2011

ÉPREUVE E 4.2

## SÉCHEUR DE GRANULÉS P.E.T

### DOSSIER RESSOURCES

Sommaire :

Extrait de la norme NFC 15-100			page 2

Disjoncteur SIEMENS gamme 3VL		page 5

Protection contre les contacts indirects		page 7

Carte d’entrées/sorties EM223			page 8

Temporisations KOP				page 8

Jeu d’opérations STEP 7				page 10

Répéteur pour systèmes de bus RS485		page 14

Passerelles série ETHERNET			page 16

Extrait de la norme NFC 15-100

###### Extrait de la norme NFC 15-100

###### Extrait de la norme NFC 15-100

TN

TN

IT

Carte d’entrées/sorties EM223 : raccordements.

Temporisations

Sortie (15,16,18)

t

t

t

t

t

t

U A1/A2

S A1/B1

DEL

A1

A2

B1

15

16

18

S

L / +

N / -

relais glissant au déclenchement :

###### Jeu d’opérations STEP7

Les boîtes représentent des opérations  supplémentaires telles que les temporisations , les compteurs ou opérations arithmétiques.

##### GT_I

EN

OUT

IN1

IN 1>=IN 2

IN2

- Description succincte

Le répéteur RS-485 compact PSM-ME-RS485/

RS485-P à monter sur rail est spécialement conçu pour

répondre aux exigences liées à une utilisation dans des

systèmes de bus de terrain. Cet appareil s'encliquette

dans l'armoire électrique sur des rails EN standard et

est alimenté en 24 V.

Principaux domaines d'application :

– Isolation galvanique/segmentation de bus

– Augmentation de la disponibilité du système en cas

de court-circuit sur les câbles de bus

– Augmentation de la portée

– Augmentation de la vitesse de transmission

– Extension des équipements à n x 32

– Réalisation de structures mixtes/en réseau

Le répéteur PSM-ME-RS485 / RS485-P peut être utilisé

dans tous les systèmes de bus 2 fils courants,

comme par ex.

– PROFIBUS

– MODBUS

– RACKBUS (Endress & Hauser)

– SUCONET-K (Moeller)

– UNI-TELWAY (Telemecanique)

– DANBUS (Danfoss)

– RS-BUS (Landis & Staefa)

– NET 2000 (B & R)

– INSUM (ABB)

– J-BUS (Merlin Gerin)

– JET-WAY (Jetter)

– S-BUS (SAIA)

– et environ 60 autres systèmes spécifiques à certaines

entreprises.

Le répéteur se distingue par les caractéristiques

suivantes :

– Compatibilité avec tous les systèmes de bus à format

de données UART/NRZ et à 10/11 bits de longueur

de mot

– Vitesse de transmission de 4,8 kbit/s à 1,5 Mbit/s

– Commutation émission/réception à commande automatique

– Résistances terminales intégrées et activables

– Isolation 3 voies de haute qualité

(VCC // RS-485 // RS-485)

– Protection contre les surtensions intégrée avec dérivation

de transitoires vers le rail

– Tension d'alimentation adaptée aux armoires électriques

avec 24 V DC ou AC

– Raccordement simple via bornes à vis enfichables

MINICONNEC

2. Application

Basés sur la norme RS-485 spécifiant les propriétés

électriques des interfaces de bus, les modules répéteurs

présentent diverses caractéristiques permettant

leur utilisation dans un grand nombre d'applications.

Ces caractéristiques sont les suivantes :

Norme RS-485 (fig. 2)

1) 32 équipements max. par segment de potentiel

2) Structure en bus (linéaire) seule autorisée

3) Longueur max. d'un câble de bus 1200 m

4) Longueur max. de dérivation 5 m sans résistance

terminale

5) Terminaison autorisée uniquement aux deux extrémités

de la ligne de bus

Dans la mesure où cette spécification définit des

caractéristiques approximatives, les valeurs indiquées

en particulier aux points 3 et 4 sont spécifiées par le

constructeur du système de bus en fonction de la

vitesse de transmission et du type de câble utilisé. Ces

valeurs figurent dans le manuel fourni par le constructeur

du système.

Exemples d'utilisation des répéteurs :

– Isolation galvanique/segmentation de bus (fig. 3)

- permet de doubler/de multiplier la longueur du câble

de bus admise

- augmente la disponibilité en cas de court-circuit sur

le câble de bus, car le court-circuit agit uniquement

dans le segment de potentiel concerné.

- permet d'étendre le nombre des équipements

jusqu'à n x 32, car chaque segment de potentiel présente

l’ensemble des caractéristiques prévues par la

spécification RS-485.

- permet des vitesses de transmission plus importantes

en subdivisant les longueurs de segments.

– Structures mixtes/en réseau (fig. 14, page 9)

rendues possibles par l'utilisation des répéteurs. Il

est ainsi possible de réaliser un concept d'installation

libre et indépendant des structures linéaires restrictives.

Des lignes de dérivation actives permettent pour

chaque segment d'utiliser les spécifications RS-485

dans leur intégralité, même dans les structures en

étoile et les arborescences.

- Fin du dossier ressources -