Choix des organes de protection : 	/22

| Repère |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom technique |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant assigné In (calibre) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension d’emploi |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbre de contact puissance |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbre de contact additif (Pré-coupure, …) |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de courbe (B,C,D,…) | Disjoncteur |  |  |  |  |  |  |
| Type de fusible (aM, gG, …) | Fusible |  |  |  |  |  |  |
| Taille des fusibles |  |  |  |  |  |  |  |
| Avec ou sans percuteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositif de protection contre la marche en monophasé |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de commande (poignée,…) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouvoir de coupure : Intensité de court-circuit ultime - Icu |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouvoir de coupure : Intensité de court-circuit de service - Ics |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de raccordement (Vis,…) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage réglage de la protection thermique | Relais thermique |  |  |  |  |  |  |
| Montage sous |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de classe (10, 20 ou 30) |  |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence additif |  |  |  |  |  |  |  |

Justification des critères de choix (Calcul si nécessaire) :

Critères de choix disjoncteur Q1:

Calcul du courant en ligne absorbée par le moteur M1 :

Calcul du courant /2

Référence disjoncteur /0,5

Référence additif /0,5

Critères de choix du disjoncteur moteur Q2 :

Calcul du courant en ligne absorbée par le moteur M2 :

Calcul du courant /2

Référence disjoncteur /0,5

Référence additif /0,5

# IN2

Critères de choix du disjoncteur Q3:

Calcul du courant /1

Référence disjoncteur /0,5

Référence additif /0,5

Calcul du courant en ligne absorbée par l’installation :

Critères de choix du disjoncteur Q4 :

Calcul du courant /1

Référence disjoncteur /0,5

Calcul du courant /1

Référence disjoncteur /0,5

Critères de choix du disjoncteur Q5 :

# Critères de choix du relais thermique F1 :

Choix des contacteurs de puissance

| Repère | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom technique | contacteur de puissance |  |  |  |  |  |
| Courant d’emploi ou puissance |  |  |  |  |  |  |
| Tension d’emploi |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie d’emploi |  |  |  |  |  |  |
| Nbre de contact puissance |  |  |  |  |  |  |
| Tension bobine |  |  |  |  |  |  |
| Nbre de contact additif |  |  |  |  |  |  |
| Puissance appel |  |  |  |  |  |  |
| Puissance au maintien |  |  |  |  |  |  |
| Type de raccordement (Vis,…) |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  |  |  |  |  |
| Référence contacteur |  |  |  |  |  |  |
| Référence additif |  |  |  |  |  |  |

Justification du courant /1

Référence contacteur /0,5

Référence additif /0,5

Justification des critères de choix (Calcul si nécessaire) :

Choix du contacteur KM1 et KM2  :

# Choix du contacteur KM3  :

Justification du courant /1

Référence contacteur /0,5

# Choix du contacteur KM4  :

Choix du contacteur auxiliaire ou relais

| Repère |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom technique | contacteur auxiliaire ou relais |  |  |  |  |  |
| Désignation |  |  |  |  |  |  |
| Tension bobine |  |  |  |  |  |  |
| Nbre de contact additif (No, Nc,…) |  |  |  |  |  |  |
| Puissance appel |  |  |  |  |  |  |
| Puissance au maintien |  |  |  |  |  |  |
| Type de raccordement (Vis,…) |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  |  |  |  |  |
| Référence contacteur auxiliaire |  |  |  |  |  |  |
| Référence additif |  |  |  |  |  |  |

Justification des critères de choix (Calcul si nécessaire) :

Choix des organes de commandes

| Repère |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom technique |  |  |  |  |  |
| Nbre de contact (No, Nc,…) |  |  |  |  |  |
| Couleur du bouton |  |  |  |  |  |
| Type de commande (à accrochage, 2 positions,…) |  |  |  |  |  |
| Type de raccordement (Vis,…) |  |  |  |  |  |
| Collerette |  |  |  |  |  |
| Corps |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  |  |  |  |
| Référence |  |  |  |  |  |

Justification des critères de choix (Calcul si nécessaire) :

Choix des voyants

| Repère | H1 | H2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom technique | voyant |  |  |  |  |  |
| Tension d’alimentation |  |  |  |  |  |  |
| Couleur |  |  |  |  |  |  |
| Puissance ou courant |  |  |  |  |  |  |
| Type de raccordement (Vis,…) |  |  |  |  |  |  |
| Collerette (métallique, plastique) |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  |  |  |  |  |
| Référence voyant corps + tête |  |  |  |  |  |  |
| Référence lampe du voyant |  |  |  |  |  |  |

Justification des critères de choix (Calcul si nécessaire) :

Choix du transformateur du circuit de commande

| Repère | T1 |
| --- | --- |
| Nom technique | Transformateur de commande |
| Tension primaire |  |
| Tension secondaire |  |
| Puissance |  |
| Marque |  |
| Référence |  |

Justification des critères de choix (Calcul si nécessaire) :

Calcul de la puissance appel /1,5

Référence transformateur /0,5

Calcul de la puissance vérification et conclusion /1