|  | BTS | LYCEE FERNAND RENAUDEAU CHOLET | UF3-M5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE | Système : |
| ELECTROTECHNIQUE |  |  |  |
| TP 5-1 |  |  | Génie électrique |

| 1- REFERENTIEL 2.1 Les différentes sources d’énergie et leurs exploitations dans les applications électriques Communiquer sur les moyens de production d’énergie |  |
| --- | --- |
| 2- DONNEES DISPONIBLE POUR REALISER LES TACHES - Site web EDF - Diaporama |  |
| 3- SITUATION DE TRAVAIL - Connaître les moyens de production d’énergie électrique - Durée : 1H30 dans la zone étude et conception. - Matériel : Ordinateur |  |

FICHE TACHE N°1

LES CENTRALES HYDRAULIQUES

Activité N°1.1 : Les centrales hydrauliques

1- Compléter l’analyse fonctionnelle suivante :

COURANT

D’EAU

ENERGIE ELECTRIQUE DISPONIBLE

CENTRALE HYDRAU-ELECTRIQUE

DISPOSER DE L’ENERGIE POTENTIELLE DE L’EAU

CONVERTIR L’ENERGIE POTENTIELLE EN ENERGIE MECANIQUE

CONVERTIR L’ENERGIE mecanique EN ENERGIE ELECTRIQUE

2- Dans quelles régions françaises trouve-t-on des centrales hydrauliques ?

3- Citer les différents types de centrales hydrauliques et le nom de leur turbine associée

| Désignation du type de centrale | Nom de la turbine |
| --- | --- |

4- Citer la formule de la puissance potentielle.

5- Calculer l’ordre de grandeur du nombre de paires de pôles pour un alternateur dans le cas d’une centrale basse chute ?

6- Citer le nom de trois centrales basses chutes

FICHE TACHE N°2

LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES

Activité N°2.1 : Les centrales thermiques classiques

1- Compléter l’analyse fonctionnelle suivante :

Combustible

ENERGIE ELECTRIQUE DISPONIBLE

CENTRALE THERMIQUE

TRANSFORMER L’EAU EN VAPEUR SOUS PRESSION

CONVERTIR LE FLUX DE VAPEUR SOUS PRESSION EN ENERGIE MECANIQUE

CONVERTIR L’ENERGIE MECANIQUE EN ENERGIE ELECTRIQUE

2- Dans quelle région française trouve-t-on des centrales thermiques ? Pourquoi ?

3- Citer les différents types de combustibles utilisés

4- L’eau est transformée en vapeur. Celle-ci transmet son énergie aux turbines. Donner le nom des trois corps de turbine.

5- Donner le nom de la centrale thermique de la région.

FICHE TACHE N°3

LES CENTRALES NUCLEAIRES

Activité N°3.1 : Les centrales nucléaires

1- Compléter l’analyse fonctionnelle suivante :

FAIRE CIRCULER L’EAU

CHAUFFER L’EAU

CONVERTIR LE FLUX DE VAPEUR EN ENERGIE MECANIQUE

REFROIDIR LA VAPEUR ET LA TRANSFORMER EN EAU

CONVERTIR L’ENERGIE MECANIQUE EN ENERGIE ELECTRIQUE

2- Citer le combustible utilisé

3- Donner la fonction des barres de contrôle et leurs natures.

4- Donner la fonction et la nature du fluide caloporteur.

5- Donner le nom de la centrale nucléaire de la région. Pour quel raison est-elle située ici ?