BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2009

EPREUVE E4.2

Equipement d’un forage d’eau potable

DOCUMENTS REPONSES

- Ce dossier est à rendre agrafé au bas d’une copie.

- Il contient les documents réponses à compléter, pour lesquels les repères sont les mêmes que les questions correspondantes :

  - Document réponse A31

  - Document réponse A32

  - Document réponse B12

  - Document réponse B2

  - Document réponse C11

  - Document réponse C21

  - Document réponse C22

  - Document réponse C3

  - Document réponse D2

Document réponse A31

| Repère | Définition | Réglage « usine » | Réglage préconisé | Justification éventuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Macro-configuration | Pompage/ventilation |  |  |
| FrS | Fréquence moteur | 50 Hz |  |  |
| ACC | Temps d’accélération | 3 s |  |  |
| DEC | Temps de décélération | 3 s |  |  |
| LSP | Petite vitesse | 0 Hz |  |  |
| HSP | Grande vitesse | 50 Hz |  |  |
| Ith | Courant thermique moteur | In variateur |  |  |
|  | Démarrage automatique après défaut | NON |  |  |
| LI1 | Affectation entrée logique 1 | Marche Avant |  |  |
| AI1 | Affectation entrée analogique 1 | Première consigne vitesse 0-10 V |  |  |
| AI2 | Affectation entrée analogique 2 | Deuxième consigne vitesse 0-20 mA |  |  |
| R1 | Sortie relais 1 | Défaut variateur |  |  |
| R2 | Sortie relais 2 | Variateur en marche |  |  |

NOTE :

Indiquer « idem » dans la colonne réglage préconisé si celui-ci est le même que le réglage usine.

Document réponse A32

Document réponse B12

| RSG30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Justifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Document réponse B2

Document réponse C11

| Liaison | Ib (A) | longueur | section | U (V/A/km) | U ( V) | U (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 |  |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Document réponse C21

| N° | Poste | Coût unitaire | Nombre d’unités | Coût du poste (€) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Location pelle-araignée | 650 €/jour | 6 jours |  |  |
| 2 | Location camion | 480 €/jour |  |  |  |
| 3 | Location mini-pelle | 200 €/jour |  |  |  |
| 4 | Sable | 45 €/m3 | 50 m3 |  |  |
| 5 | Filet avertisseur | 0,60 €/m |  |  |  |
| 6 | Main d’œuvre chef de chantier | 35 €/heure |  |  |  |
| 7 | Main d’œuvre aides | 28 €/h |  |  |  |
| 8 | Divers |  |  | 1000 € |  |
| 9 | Sous-total |  |  |  | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
| 10 | Marge brute |  |  |  | 15 % de (9) |
| 11 | TOTAL |  |  |  | (9)+(10) |

Conclusion : coût unitaire de réalisation de la tranchée (€/m) =

Document réponse C22

| N° | Poste | Nombre de jours prévisionnel (C21) | Nombre de jours réel (C22) | Coût prévisionnel du poste (€) | Coût réel du poste (€) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Postes variables | 6 |  |  |  | (1)+(2)+(3)+(6)+(7) pour le prévisionnel |
| 13 | Postes fixes |  |  |  |  | (4)+(5)+(8) |
| 14 | Sous-total |  |  |  |  | (12)+(13) |
| 15 | Total payé par le client |  |  |  |  | (11) |
| 16 | Marge effective |  |  |  |  | (14)-(15) |

Marge (%) =

Document réponse C3

| Repère | Signification | Indications de valeur ou de calcul | Valeur retenue |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmax | Facteur de tension maximum | 1,05 | 1,05 |
| m | Facteur de charge | 1,05 | 1,05 |
| U0 | Tension nominale entre phase et neutre |  |  |
| RQ | Résistance en amont de la source |  | 0,04 m |
| XQ | Réactance en amont de la source |  | 0,35 m |
| RT | Résistance de la source |  | 2,6 m |
| XT | Réactance de la source |  | 8,1 m |
| RUph | Résistance d’un conducteur de phase depuis la source jusqu’à l’origine du circuit considéré | Sommer toutes les résistances des conducteurs amont par ρ0ℓS sur liaisons C2 et C3 |  |
| XUph | Réactance d’un conducteur de phase depuis la source jusqu’à l’origine du circuit considéré | Sommer toutes les réactances des conducteurs amont par λℓ sur liaisons C2 et C3 |  |
| 0 | Résistivité du conducteur à 20 °C |  | 0,01851 mm².m-1 |
|  | Réactance linéique des conducteurs |  | 0,08 m.m-1 |
| ℓ | Longueur de la canalisation (en m) | Sur liaison C4 |  |
| S | Section des conducteurs de phase du circuit considéré | Sur liaison C4 |  |
| nph | Nombre de conducteurs en parallèle par phase | Sur liaison C4 |  |

Calcul de RUph :

Calcul de XUph :

A.N. Calcul de Ik3max :

Ik3max=2542,64.10−3+RUph+0,01851ℓSnph2+8,45.10−3+XUph+0,08.10−3ℓnph2=

Document réponse D2

DEFCOM1 passe à 1 après 10 s sans front montant

DEFCOM0 passe à 1 après 10 s sans front desecendant

La fonction logique est un OU. DEFCOM=DEFCOM1+DEFCOM0